班前安全技术交底记录表

	工程名称
	
	交底日期
	

	施工单位
	
	交底人
	

	安全技术交底内容（本记录内容为正反面）
	本日是否涉及

	临时用电
	非电工禁止进行电气箱接线等操作。
电工必须断电后方可接线等作业。严禁带电作业。
配电箱要求三级配电，二级保护，要求配电箱必须接地，并一闸一机。
要求电工对配电箱及电焊机编号，并在配电箱上、电焊机做好标识。
要求电工制定施工用电安全巡视表。每日检查并填写规范。
所有配电箱，焊机、金属外壳设备必须有接地保护。
电缆线过路应做好过路保护，防止汽车等辗压。
	□是，□否

	高空作业
	二米以上的高处、临边、悬空作业，必须戴好安全带，扣好保险钩，安全带要高挂低用。
高处作业，下方需设警戒线，派专人看护。
高空作业时使用的工具需扎牢、防脱落。
高处作业不准穿硬底鞋，必须使用可靠的登高用具，做好防滑措施。
不准向下乱抛材料和工具等物件，严防落物。
	□是，□否

	劳防用品
	施工人员进入施工现场必须按工种正确穿戴好个人防护用品（工作服、安全帽、安全带、手套、工作鞋等），安全帽帽扣必须扎紧。
焊工应穿电焊服，焊工动火焊接作业时应佩戴防护面具，手套，切割打磨时应佩戴防护眼镜。油漆工作业时应戴好口罩、防护罩等。
	□是，□否

	文明施工
	禁止在施工区域内吸烟。禁止追逐打闹。禁止随处大小便。不得到与施工无关的区域逗留。每日工作完成后，将工地上垃圾清理干净。
	□是，□否

	动火作业
	动火前填写动火申请单，并做好相应的动火安全措施，高空动火、焊割施工为二级动火，必须编制专项动火安全方案。
动火时必须设置警戒区域并有专人监护，监护人员不得擅自离岗，动火前应清除附近的易燃易爆物品，配备足够的灭火器及消防设施。
动火前应仔细检查周围环境，对不能移开的电缆，电器设备等做好防火措施。
	□是，□否

	起重吊装
	在工作中要做到“十不吊”。
被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊；（2）信号不清不准吊；（3）吊物下方有人站立不准吊；（4）吊物上站人不准吊；（5）埋在地下物不准吊；（6）斜拉斜牵物不准吊；（7）散物捆扎不牢不准吊；（8）零散物件不装容器不准吊；（9）吊物重量不明，吊、索具不符合规定不准吊；（10）六级以上强风、大雾天、影响视力大雨时不准吊。
起重司机、起重指挥必须持特殊工种证方可上岗。
吊装时要有起重指挥专人指挥，口令清晰，手势正确。
当被吊物件超过40吨时要进行安全技术分析，消除不安全因素。吊装前应检查吊车、钢丝绳，卸扣，绳卡等吊装用具，检查合格后方可进行吊装作业。
高处安装及吊装施工区域，要设警戒区、挂警示牌、设专人看护。吊装施工非操作人员严禁入内，吊装使用的机械设施与吊笼等物件验收完好，并试吊合格。
	□是，□否

	环境控制
	相关区域有效控件固体废弃物的处理，设置分类垃圾箱，标明可回收、不可回收、有毒有害，并落实专人负责。施工中产生垃圾集中堆放，及时清理。
对水、电、材料等进行有效实施及控制。
控制噪声，减少车辆鸣笛，尽量避免对周边居民及环境的噪声污染。
控制对水的污染，生活用水及施工用水、油污的排放要符合相关规定，控制对土壤的污染，固体废弃物特别是有毒有害的废弃材料及油漆等应采取措施控制。
控制对大气的污染，扬尘及烟尘的排放应符合相关规定，施工现场内运送沙石、水泥等易引起粉尘的材料是应采取有效的控制措施。
	□是，□否

	安全纪律
	进入施工现场必须严格遵守工地的各种管理制度，服从管理与指挥。
施工中做到“三不伤害”，不伤害自己，不伤害他人，帮助别人不受到伤害。
每天工作前应由安全员进行安全技术交底，并做好记录，清楚认识到当天的工作任务及施工中的安全隐患后签字确认。
不得随意挪用其它施工单位的物资。
进入施工现场严禁赤脚或穿拖鞋、未穿工作服。如身体不适应及时向主管领导汇报，严禁酒后、带病、睡眠不足上岗作业。
不得随意拆除和挪用安全防护设施。各种安全防护保险装置、设施、警告牌和标志等不准随意拆除和挪动。
特种操作人员必须持有效证件上岗（如焊工、起重工、电工、起重司机、铲车等），非特种人员不准进行特种作业。
	□是，□否

	交叉作业
	交叉作业前应对作业人员进行安全教育及安全技术交底。
交叉作业施工作业前必须单位与单位，班组与班组进行沟通和协商。
交叉作业的作业面应设置安全警示标识。
交叉作业区域应有专人监护。
	□是，□否

	夜间施工
	夜间施工应有足够的照明。并做好夜间施工防护措施。
	□是，□否

	其它安全
	
	□是，□否

	安全技术交底、安全教育接受人签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


